## Questions ouvertes de compréhension

- Pourquoi l’étape d’accueil et de définition du besoin est-elle considérée comme déterminante dans le processus de location ?

- Quels contrôles et formalités doivent être réalisés avant la sortie du matériel ?

- Quels sont les objectifs et les actions principales à mettre en place lors du suivi du matériel pendant la location ?

## Quizz (QCM)

QCM 1 : Lors de l’accueil du patient, lequel des éléments suivants n’est pas indispensable ?
A. Vérifier la prescription médicale si elle existe
B. Informer le patient sur les conditions de location
C. Proposer une remise immédiate sur le matériel
D. Renseigner la fiche de location

QCM 2 : Concernant la sortie du matériel, quelle affirmation est correcte ?
A. Le double contrôle croisé (préparateur + pharmacien) n’est utile que pour les matériels coûteux
B. Le contrat de location doit inclure les conditions générales, le dépôt de garantie, la durée et les modalités de retour
C. La désinfection du matériel se fait uniquement après le retour
D. La signature du patient n’est pas obligatoire si le matériel est prêt à être utilisé

QCM 3 : Le suivi du matériel pendant la location inclut :
A. Un contrôle régulier de l’état du matériel et un rappel de retour prévu
B. Une désinfection quotidienne du matériel chez le patient
C. Une mise à jour de la fiche de traçabilité uniquement à la fin de la location
D. La suppression du contact avec le patient pour limiter les erreurs

## Réponses et justifications

Questions ouvertes :

- Accueil et définition du besoin :

  - Justification : C’est déterminant car il conditionne la qualité du service, instaure la confiance, et permet de cerner précisément le matériel adapté et les besoins spécifiques du patient.

- Contrôles avant la sortie :

  - Vérification du bon état du matériel et de ses accessoires

  - Étiquetage et identification (numéro de série, inventaire)

  - Fourniture du guide d’utilisation et d’entretien

  - Signature du contrat de location incluant les conditions générales, le dépôt de garantie et les modalités de retour

  - Double contrôle croisé pour éviter les erreurs

- Suivi du matériel :

  - Objectifs : garantir la sécurité, anticiper les prolongations, éviter pertes/retards, maintenir un contact humain

  - Actions : appels de suivi, enregistrement des modifications (prolongation, remplacement), rappel du retour prévu

QCM :

- QCM 1 : Réponse correcte → C

  - Justification : Proposer une remise n’est pas une étape obligatoire de l’accueil, contrairement à l’écoute, l’information et l’enregistrement du besoin.

- QCM 2 : Réponse correcte → B

  - Justification : Le contrat doit inclure ces éléments pour sécuriser la location. La désinfection et le double contrôle ont des contextes précis, et la signature est obligatoire.

- QCM 3 : Réponse correcte → A

  - Justification : Le suivi implique de contrôler le matériel et de rappeler le patient pour anticiper les besoins ou prolongations, pas de désinfection quotidienne ni de suppression du contact.